ČOV

Stavební povolení - Výrok VIII

- Podle tohoto výroku musí sedět jednotlivé ČOV. Porovnat, kde jsou a nejsou ČOV + odůvodnění veškerých změn (změna umístění atd) = Musí to korespondovat, když nebude, tak odůvodnit.

- Kontrola geometrického plánu – musí odpovídat stavebnímu povolení

- Po kontrole zhotovit: Oznámení o dokončení stavby

Pasport kanalizace

- Viz ČOV parc.č.55, 54 a 53/1 - doplnit celou větev kanalizace a vložit do digitální mapy

- Společný však

  - Protokol o tom, že bylo dle PD a stavebního povolení v souladu s HG posudkem

  - Zkontrolovat, že je na správném pozemku

  - Zhotovit provozní řád - stačí jedna A4

  - Identifikátor záznamu na vložení vsaku do digitální mapy (např PG….)

Nový kanalizační řád

- Komplet nový

- Musí se udělat po pasportizaci

Souhlasné stanoviska

- ČEZ

  - Zažádat o souhlas - stačí email od nich

- CETIN

  - Zažádat o souhlas - stačí email od nich

- ČVAK

  - Zažádat o souhlas - stačí email od nich

- Státní pozemkový úřad

  - Zažádat o souhlas - stačí email od nich

- Silniční úřad

  - Zažádat o souhlas - stačí email od nich